『功能與裝置之規格表』

製造者    ：_______________________

廠牌/型號 ：_______________________

| 章節 | 非自動衡器具有特性 | 適用 | 不適用 | 備註/文件章節 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### T.1.2.1 | 有分度衡器 |  |  |  |
| T.1.2.2 | 無分度衡器 |  |  |  |
| T.1.2.3 | 自動指示衡器 |  |  |  |
| T.1.2.4 | 半自動指示衡器 |  |  |  |
| T.1.2.5 | 非自動指示衡器 |  |  |  |
| T.3.2.6 | 多分度值衡器 |  |  |  |
| ### T.3.2.7 | 多範圍衡器 |  |  |  |
| T.1.2.6 | 電子式衡器 |  |  |  |
| T.1.2.7 | 價格標尺衡器 |  |  |  |
| T.1.2.8 | 計價衡器 |  |  |  |
| T.1.2.9 | 價格標籤衡器 |  |  |  |
| T.1.2.10 | 自助衡器 |  |  |  |
|  | 直接向公眾售貨用衡器 |  |  |  |

| 章節 | 裝置 | 有 | 無 | 備註/文件章節 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### T.2.1 | 主要裝置： |  |  |  |
| T.2.1.1 | 承載器 |  |  |  |
| T.2.1.2 | 載荷傳遞裝置 |  |  |  |
| T.2.1.3 | 載荷量測裝置 |  |  |  |
| T.2.4 | 指示裝置 |  |  |  |
| T.2.4.1 | 指示元件 |  |  |  |
| ### T.2.5 | 輔助指示裝置 |  |  |  |
|  | 從•/kg轉換至•/100g之裝置 |  |  |  |
|  | 從•/台斤轉換至•/台兩之裝置 |  |  |  |
|  | 從kg轉換至lb之裝置 |  |  |  |
|  | 從B轉換至N之裝置 |  |  |  |
|  | 從kg轉換至台斤及台兩之裝置 |  |  |  |
| T.2.5.1 | 游碼 |  |  |  |
| T.2.5.2 | 讀數內插裝置 |  |  |  |
| T.2.5.3 | 補充指示裝置 |  |  |  |
| T.2.5.4 | 具可區別標尺之指示裝置 |  |  |  |

| 章節 | 裝置 | 有 | 無 | 備註/文件章節 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### T.2.6 | 細分指示裝置： |  |  |  |
|  | 決定平衡穩定裝置 |  |  | 敘述： |
| ### T.2.7 | 輔助裝置 |  |  |  |
| T.2.7.1 | 調整水平裝置 |  |  |  |
|  | 水平指示器 |  |  |  |
| 4.5.5 | 數位指示衡器的零點指示裝置 |  |  | 範圍： % 準確度： d |
| T.2.7.2 | 歸零裝置： |  |  |  |
| T.2.7.2.1 | 非自動歸零裝置 |  |  | 範圍： % 準確度： d |
| ### T.2.7.2.2 | 半自動歸零裝置 |  |  | 範圍： % 準確度： d |
| T.2.7.2.3 | 自動歸零裝置 |  |  | 範圍： % 準確度： d |
| ### T.2.7.2.4 | 初始歸零裝置 |  |  | 範圍： % 準確度： d |
| T.2.7.3 | 零點追蹤裝置 |  |  | 範圍： % 準確度： d 速度： d/s |

| T.2.7.4 | 扣重裝置： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 初始扣重裝置 |  |  | 範圍： % 準確度： d |
|  | 半自動扣重裝置 |  |  | 範圍： % 準確度： d |
|  | 非自動扣重裝置 |  |  | 範圍： % 準確度： d |
|  | 自動扣重裝置 |  |  | 範圍： % 準確度： d |
| 4.6.9 | 歸零和扣重平衡裝置的組合 |  |  | 範圍： % 準確度： d |
|  | 加法扣重 |  |  |  |
|  | 減法扣重 |  |  |  |
| T.2.7.4.1 | 扣重平衡裝置 |  |  |  |
| T.2.7.4.2 | 扣重衡量裝置 |  |  |  |
| T.2.7.5 | 預置扣重裝置 |  |  | 範圍： % 準確度： d |

| 章節 | 裝置 | 有 | 無 | 備註/文件章節 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T.2.7.6 | 鎖定裝置 |  |  |  |
| T.2.7.7 | 輔助檢定裝置 |  |  |  |
|  | 選擇檢定裝置 |  |  |  |
| ### T.2.7.8 | 連接多個承載器與多個載荷量測裝置的選擇裝置 |  |  |  |
| T.2.7.9 | 示值穩定裝置 |  |  |  |
| ### 4.1.2.6 | 重力補償裝置 |  |  |  |
|  | 校正裝置 |  |  |  |
|  | 自動校正裝置 |  |  |  |
|  | 半自動校正裝置 |  |  |  |
|  | 非自動校正裝置 |  |  |  |
|  | 不穩定樣品衡量裝置 |  |  | 敘述： |
|  | 計算裝置 |  |  |  |
| 4.4.4 | 除了主示值以外之暫時顯示的數位示值 |  |  | 敘述： |
| 4.4.6 | 記憶儲存裝置 |  |  |  |

| ### 4.14 | 直接向公眾售貨用的衡器： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 列印裝置 |  |  |  |
| ### 4.15.3 | 價格計算裝置 |  |  |  |
| 4.15.4.1 | 未衡量價格功能 |  |  |  |
| ### 4.15.4.2 | 累計功能 |  |  |  |
| 4.15.4.2 | 各種刻度間變換之累計功能 |  |  |  |
| 4.15.4.3 | 多售貨員功能 |  |  |  |
| 4.15.4.4 | 清除功能 |  |  |  |
| 4.15.4.5 | 附加訊息 |  |  |  |